## Plan1
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU
OBJETO: | PROJETO GASODUTO GASSAL
DATA:
PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO (COM APENAS DUAS CASAS DECIMAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR DE REFERÊNCIA COM BDI (ORÇAMENTO BÁSICO | VALOR FINAL DA PROPOSTA COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 | MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO | VB | 1 | 104580.955 | 104580.955 | 104580.955
102 | CANTEIRO LOCAL DA OBRA | mês | 15 | 150460.8947 | 150460.8947 | 2256913.4204
103 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (APENAS LIMPEZA) | m2 | 1188 | 5.0299 | 5.0299 | 5975.5449
2 | LANÇAMENTO DE GASODUTOS
201 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 200MM EM VALA ABERTA | m | 11140 | 187.8653 | 187.8653 | 2092819.9693
202 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 200MM POR FURO DIRECIONAL | m | 38988 | 246.8836 | 246.8836 | 9625496.3937
203 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" POR VALA ABERTA | m | 180 | 251.632 | 251.632 | 45293.7574
204 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" POR FURO DIRECIONAL | m | 560 | 257.1539 | 257.1539 | 144006.1703
205 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM EM VALA ABERTA | m | 740 | 109.9159 | 109.9159 | 81337.7322
206 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL | m | 5750 | 171.9843 | 171.9843 | 988909.4836
207 | Execução completa de travessias de rios, com fornecimento de materiais pelo método de "furo direcional" - Tubo PEAD/PE-80/100 DN 200mm M | m | 120 | 578.7835 | 578.7835 | 69454.0215
3 | SERVIÇOS DE ESTAÇÕES
301 | TRANSPORTE, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO DA ERP DO POLOS GÁS-SAL | ud | 1 | 7376.6586 | 7376.6586 | 7376.6586
302 | TRANSPORTE, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO DE ERPM DE CLIENTES | ud | 6 | 3558.0282 | 3558.0282 | 21348.1691
4 | SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE
401 | FABRICAÇÃO DE SPOOLS | kg | 1147.5 | 137.1833 | 137.1833 | 157417.8842
402 | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | kg | 500 | 52.5545 | 52.5545 | 26277.2644
403 | MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES | kg | 1656.5 | 20.7411 | 20.7411 | 34357.5944
404 | Construção de caixa de válvulas com fornecimento de materiais para construção do abrigo - PEAD/PE100 DE 200mm | ud | 14 | 4439.6977 | 4439.6977 | 62155.7678
405 | Recebimento, inspeção, teste e montagem de conjunto completo de válvulas com fornecimento de materiais - PEAD/PE100 DE 110mm | ud | 11 | 1440.3435 | 1440.3435 | 15843.7789
406 | Derivação em carga - Tê de serviço 110mm/200mm | ud | 6 | 940.9331 | 940.9331 | 5645.5988
407 | Serviço de interligação tubo de PEAD à ERP existente, com fornecimento de material - com tubo PEAD/PE-80/100 DE 200mm | ud | 1 | 5704.8621 | 5704.8621 | 5704.8621
408 | Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM | ud | 1 | 767.9137 | 767.9137 | 767.9137
409 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 1.5 | 1513.716 | 1513.716 | 2270.5739
5 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
501 | FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS TUBULARES | ud | 1108 | 197.0115 | 197.0115 | 218288.7421
502 | SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO | ud | 158 | 23.3091 | 23.3091 | 3682.8342
503 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 7 | 530.8015 | 530.8015 | 3715.6107
504 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 12 kg acompanhado do seu suporte para fixação em parede, com capa de proteção contra intempéries. | ud | 7 | 479.1156 | 479.1156 | 3353.8094
505 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO | ud | 11880 | 31.6923 | 31.6923 | 376504.2555
506 | LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE TUBULAÇÃO | m | 1188 | 211.4331 | 211.4331 | 251182.5526
507 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA) | h | 2640 | 26.7002 | 26.7002 | 70488.4658
508 | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento - 12325/ORSE | ud | 12 | 945.4737 | 945.4737 | 11345.684
509 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO | m | 100 | 66.3218 | 66.3218 | 6632.1826
510 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEM ILUMINAÇÃO | m | 200 | 39.4452 | 39.4452 | 7889.0323
511 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m2 | 24 | 5.6728 | 5.6728 | 136.1482
512 | PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | m2 | 4 | 1031.121 | 1031.121 | 4124.4839
513 | Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas | ud | 5 | 1245.2519 | 1245.2519 | 6226.2593
514 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020 | m2 | 1012.5 | 18.7708 | 18.7708 | 19005.439
515 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 43 | 1827.9158 | 1827.9158 | 78600.3777
516 | LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO | mês | 61 | 1008.5052 | 1008.5052 | 61518.8201
6 | LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS
601 | Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 200mm | m | 50128 | 14.2732 | 14.2732 | 715486.9475
602 | Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 110mm | m | 6490 | 13.0863 | 13.0863 | 84929.9933
603 | Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC DN 6 | m | 740 | 23.3116 | 23.3116 | 17250.6143
604 | Inertização - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 200mm | m | 5012.8 | 18.7918 | 18.7918 | 94199.6171
605 | Inertização - Tubo AC DN 6" | m | 777 | 22.8009 | 22.8009 | 17716.3365
606 | Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo PEAD 200MM | m | 50128 | 18.7885 | 18.7885 | 941831.1164
607 | Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo PEAD 110MM | m | 6490 | 18.0834 | 18.0834 | 117361.3656
7 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
701 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 500 | 6.6309 | 6.6309 | 3315.461
702 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 500 | 7.1604 | 7.1604 | 3580.1936
703 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 533 | 93.501 | 93.501 | 49836.0558
704 | Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021 | m3 | 4338.72 | 212.8702 | 212.8702 | 923584.3898
705 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m3 | 4338.72 | 30.1669 | 30.1669 | 130885.7897
706 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m2 | 286361.4864 | 0.71856 | 0.71856 | 205767.9065
707 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | ud | 50 | 78.8651 | 78.8651 | 3943.2555
708 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | ud | 50 | 154.8182 | 154.8182 | 7740.9081
709 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | t | 6799.62 | 7.3243 | 7.3243 | 49802.2484
710 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tXKm | 230456.3707 | 1.0211 | 1.0211 | 235321.6649
711 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tXKm | 46091.2741 | 1.538 | 1.538 | 70887.02
712 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 6541.2 | 27.6204 | 27.6204 | 180670.8055
713 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m3 | 4401.6 | 110.7843 | 110.7843 | 487628.1812
714 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 533 | 28.692 | 28.692 | 15292.8223
715 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/ 2020 | m3 | 63.2 | 2339.001 | 2339.001 | 147824.8637
716 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m³ 62,92 | m3 | 63.2 | 79.3189 | 79.3189 | 5012.9569
717 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 232.8 | 72.562 | 72.562 | 16892.4226
718 | Recomposição do pavimento com fornecimento de material - Sarjeta (padrão DNIT) | m | 1000 | 75.01 | 75.01 | 75010
719 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 1000 | 46.9837 | 46.9837 | 46983.7382
720 | Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos | m3 | 200 | 56.0855 | 56.0855 | 11217.0996
721 | Umedecimento de caminho de serviço | Km | 96 | 389.0561 | 389.0561 | 37349.3867
722 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | t | 20 | 42.5211 | 42.5211 | 850.422
723 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tXKm | 5600 | 2.2439 | 2.2439 | 12565.9754
8 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
801 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 55.34 | 124.6386 | 124.6386 | 6897.5025
802 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 594.02 | 44.2482 | 44.2482 | 26284.2966
803 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 406.4 | 18.9977 | 18.9977 | 7720.6724
804 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 64.3 | 17.0059 | 17.0059 | 1093.4806
805 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 357.06 | 26.4985 | 26.4985 | 9461.5456
806 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 255.97 | 186.397 | 186.397 | 47712.0356
807 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 53.09 | 878.3955 | 878.3955 | 46634.0152
808 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m2 | 98.22 | 0.83202 | 0.83202 | 81.7207
809 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 30 | 44.2482 | 44.2482 | 1327.445
810 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m2 | 3.5 | 166.479 | 166.479 | 582.6765
811 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m3 | 3 | 833.4792 | 833.4792 | 2500.4375
812 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m2 | 319.58 | 268.275 | 268.275 | 85735.3252
813 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1667.07 | 14.9259 | 14.9259 | 24882.4829
814 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 | 0.65 | 1221.0603 | 1221.0603 | 793.6892
815 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 | 2.64 | 1242.6297 | 1242.6297 | 3280.5425
816 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 416.24 | 26.4985 | 26.4985 | 11029.7254
817 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 306.67 | 20.813 | 20.813 | 6382.731
818 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 | 18.64 | 1221.0603 | 1221.0603 | 22760.5646
819 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 274.78 | 71.4652 | 71.4652 | 19637.2085
820 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m3 | 1.32 | 1243.4618 | 1243.4618 | 1641.3695
821 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 14.85 | 243.8061 | 243.8061 | 3620.5212
822 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | m | 20 | 30.7972 | 30.7972 | 615.9446
823 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m2 | 44.9 | 4.7778 | 4.7778 | 214.5229
824 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 3.2 | 98.3419 | 98.3419 | 314.694
825 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 1.9 | 72.2594 | 72.2594 | 137.2929
826 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m2 | 106.52 | 221.5686 | 221.5686 | 23601.4876
827 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 229.68 | 123.4915 | 123.4915 | 28363.5203
828 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m2 | 331.31 | 124.3487 | 124.3487 | 41197.9668
829 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m2 | 308.82 | 135.291 | 135.291 | 41780.5601
830 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 39.16 | 56.0099 | 56.0099 | 2193.3461
831 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m2 | 120 | 17.7119 | 17.7119 | 2125.4248
832 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 167.26 | 32.9277 | 32.9277 | 5507.4865
833 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m2 | 167.26 | 197.604 | 197.604 | 33051.2445
834 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 29.82 | 835.055 | 835.055 | 24901.3386
835 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1.6 | 333.7018 | 333.7018 | 533.9228
836 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | m | 18.5 | 51.6229 | 51.6229 | 955.023
837 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 2.82 | 29.9022 | 29.9022 | 84.3241
838 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | kg | 2 | 35.1086 | 35.1086 | 70.2172
839 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 2 | 27.7339 | 27.7339 | 55.4678
840 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m2 | 5 | 46.1139 | 46.1139 | 230.5695
841 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | ud | 2 | 10.2363 | 10.2363 | 20.4727
842 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | 59.75 | 9.896 | 9.896 | 591.2835
843 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | kg | 1 | 14.4342 | 14.4342 | 14.4342
844 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | m | 5 | 111.9567 | 111.9567 | 559.7834
845 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 1 | 247.3359 | 247.3359 | 247.3359
846 | MÃO DE OBRA | h | 40 | 41.7269 | 41.7269 | 1669.0762
847 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m2 | 466.98 | 12.682 | 12.682 | 5922.2186
848 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m2 | 11 | 24.015 | 24.015 | 264.1653
849 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m2 | 79.22 | 43.6179 | 43.6179 | 3455.4062
850 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m2 | 79.22 | 62.4013 | 62.4013 | 4943.428
851 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 691.7 | 4.1475 | 4.1475 | 2868.8104
852 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 1790.88 | 15.5688 | 15.5688 | 27881.8521
853 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 160.93 | 18.443 | 18.443 | 2968.0384
854 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVELDN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | ud | 1 | 235.9398 | 235.9398 | 235.9398
855 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | ud | 1 | 141.0016 | 141.0016 | 141.0016
856 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 40 | 21.7711 | 21.7711 | 870.8443
857 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ud | 8 | 8.3076 | 8.3076 | 66.4605
858 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ud | 2 | 54.5223 | 54.5223 | 109.0446
859 | Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar | ud | 13 | 285.054 | 285.054 | 3705.7021
860 | Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi | ud | 2 | 2852.8218 | 2852.8218 | 5705.6436
861 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m3 | 6.38 | 278.713 | 278.713 | 1778.1891
862 | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m3 | 31.262 | 136.9676 | 136.9676 | 4281.8817
863 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m2 | 298.41 | 304.6694 | 304.6694 | 90916.4062
864 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m2 | 896.04 | 79.1551 | 79.1551 | 70926.096
865 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 59.18 | 55.4426 | 55.4426 | 3281.0916
866 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 59.18 | 10.375 | 10.375 | 613.9924
867 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 41.58 | 27.2927 | 27.2927 | 1134.8294
868 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 21 | 530.8015 | 530.8015 | 11146.832
869 | Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. instalada | ud | 1 | 2743.9537 | 2743.9537 | 2743.9537
870 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | ud | 11 | 1350.4137 | 1350.4137 | 14854.5511
871 | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | m2 | 6.1 | 98.9092 | 98.9092 | 603.3458
872 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 39.16 | 1.8531 | 1.8531 | 72.5685
873 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia | M | 39.16 | 11.3835 | 11.3835 | 445.778
874 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | M | 184.8 | 73.0788 | 73.0788 | 13504.9644
9 | SERVIÇOS ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO E FORÇA
901 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1300 | 4.7904 | 4.7904 | 6227.5199
902 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 300 | 10.3246 | 10.3246 | 3097.3717
903 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m | ud | 270 | 215.7445 | 215.7445 | 58251.011
904 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 1.1/4" | ud | 70 | 48.4713 | 48.4713 | 3392.9898
905 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 1.1/4" | ud | 25 | 30.293 | 30.293 | 757.3244
906 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1 1/4" | ud | 16 | 111.4146 | 111.4146 | 1782.6339
907 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1" | ud | 71 | 33.8101 | 33.8101 | 2400.5198
908 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | ud | 6 | 34.2766 | 34.2766 | 205.6594
909 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | ud | 20 | 66.9774 | 66.9774 | 1339.5471
910 | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | ud | 11 | 4.9795 | 4.9795 | 54.7744
911 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" | ud | 40 | 27.6835 | 27.6835 | 1107.3388
912 | CAIXA DE JUNÇÃO REDONDA COM RÉGUA DE BORNES, MONTADA EM INVÓLUCRO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPEER FREE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ENTRADA ROSQUEADA NPT, 1.1/4", POSIÇÃO "C". MODELO AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA OU SIMILAR | ud | 4 | 346.472 | 346.472 | 1385.8879
913 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 72 | 15.7075 | 15.7075 | 1130.9378
914 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. DUVIDA QNT.? | m | 36 | 16.9681 | 16.9681 | 610.8516
915 | Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | ud | 4 | 64.5191 | 64.5191 | 258.0765
916 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 1311 | 15.6318 | 15.6318 | 20493.3309
917 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ud | 12 | 335.8575 | 335.8575 | 4030.2895
918 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | ud | 5 | 3315.5745 | 3315.5745 | 16577.8723
919 | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento un | ud | 7 | 959.618 | 959.618 | 6717.3257
920 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | ud | 8 | 16.8925 | 16.8925 | 135.1397
921 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ud | 5 | 443.2507 | 443.2507 | 2216.2533
922 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS | ud | 7 | 1779.9865 | 1779.9865 | 12459.9058
923 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE SELADORA COM COMPOSTO E FIBRA SELANTE | ud | 7 | 96.3627 | 96.3627 | 674.5387
924 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | ud | 4 | 55.0644 | 55.0644 | 220.2575
925 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA | ud | 4 | 419.2861 | 419.2861 | 1677.1442
926 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | ud | 4 | 227.4684 | 227.4684 | 909.8734
927 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | ud | 19 | 26.7758 | 26.7758 | 508.7405
928 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | ud | 3 | 20.7122 | 20.7122 | 62.1365
929 | Conector grampo paralelo metálico, para spda, para cabos de 6 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | ud | 3 | 31.125 | 31.125 | 93.375
930 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 70 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 | ud | 2 | 37.1886 | 37.1886 | 74.3773
931 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | ud | 4 | 107.6705 | 107.6705 | 430.6822
932 | Fornecimento e instalação de HASTE DE TERRA, COBREADA DE ALTA CAMADA 254 microns, MODELO DE REFERÊNCIA TEL-5823 –Ø ¾” X 3000 mm. | ud | 20 | 176.9044 | 176.9044 | 3538.0885
933 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 14 | 131.6604 | 131.6604 | 1843.245
934 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 52 | 118.6506 | 118.6506 | 6169.8334
935 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 243 | 134.875 | 134.875 | 32774.6178
936 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | ud | 4 | 66.0697 | 66.0697 | 264.2788
937 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | ud | 9 | 53.186 | 53.186 | 478.6744
938 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | ud | 1 | 484.4985 | 484.4985 | 484.4985
939 | Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao | ud | 4 | 29.9274 | 29.9274 | 119.7096
940 | ACESSÓRIOS PARA PARA RAIOS | VB | 3 | 630.3158 | 630.3158 | 1890.9473
941 | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA LUZ E FORÇA | VB | 1 | 630.3158 | 630.3158 | 630.3158
942 | Abraçadeira para aterramento de mastros 1.1/2" com conecotor bimetálico para 1 descida, para cabos de 35-70mm2. Ref TEL 803 ou similar | ud | 4 | 27.6078 | 27.6078 | 110.4313
943 | Vergalhão rosca total fabricado em aço galvanizado a fogo. Comprimento de 3000 mm, 3/8' | ud | 2 | 52.0137 | 52.0137 | 104.0273
944 | Cordoalha flexível ref cf- 190 - 30 fastweld | ud | 5 | 143.3338 | 143.3338 | 716.669
945 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | ud | 10 | 7.8663 | 7.8663 | 78.6634
946 | CONECTOR À COMPRESSÃO DE EMENDA CABO-CABO (T), EM COBRE, CABO PRINCIPAL #35-70mm², DERIVAÇÃO #35-70mm² REF.: YGHC26C26 FABRICAÇÃO BURNDY OU SIMILAR. | ud | 35 | 91.1941 | 91.1941 | 3191.793
947 | TERMINAL PARA CABO A BARRA, FABRICADO EM LIGA DE COBRE. MODELO TA 50 DA INTELLI | ud | 20 | 48.9125 | 48.9125 | 978.2501
948 | LUMINÁRIA LED, TEMPERATUA DE COR 5000K, ÂNGULO DE ABERTURA 120, INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >80, 60Hz, TEMP. OP. -20 a 50 C, FP >0,98, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TENSÃO DE OPERAÇÃO 100-240VAC, VIDA ÚTIL DO DRIVER 30.000h, MATERIAL DA LENTE DIFUSOR EM POLICARBONATO, MATERIAL DO CORPO POLICARBONATO INJETADO, POTENCIA 36W, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA 4680 Lm. MODELO SX-HCH040 FAB. SX LIGHTING | ud | 1 | 334.0674 | 334.0674 | 334.0674
949 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | ud | 14 | 36.5079 | 36.5079 | 511.1105
950 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | ud | 16 | 81.0334 | 81.0334 | 1296.5343
951 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | ud | 2 | 50.2866 | 50.2866 | 100.5732
952 | CAIXA DE JUNÇÃO REDONDA COM RÉGUA DE BORNES, MONTADA EM INVÓLUCRO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPEER FREE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ENTRADA ROSQUEADA NPT, 1.1/4", POSIÇÃO "C". MODELO AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA OU SIMILAR | ud | 5 | 50.2866 | 50.2866 | 251.433
953 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, NORMA ABNT NBR NM 60669-1, TENSÃO 250V/10A, COR BRANCA, INDICE DE PROTEÇÃO IP20 | ud | 6 | 20.2205 | 20.2205 | 121.3232
954 | MÓDULO TOMADA, NORMA ABNT NBR NM 60884-1 / NBR 14136, TENSÃO 250V/20A, COR BRANCO, INDICE DE PROTEÇÃO IP20 | ud | 9 | 27.6078 | 27.6078 | 248.4705
955 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 30A, 5KA, 220V, CURVA C. | ud | 17 | 26.4481 | 26.4481 | 449.6169
956 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 10A, 5KA, 220V, CURVA C. | ud | 1 | 13.4383 | 13.4383 | 13.4383
957 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 16A, 5KA, 220V, CURVA C. | ud | 8 | 14.1695 | 14.1695 | 113.356
958 | TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, FORNECIDO COM GUARNIÇÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA INTERRUPTOR SIMPLES, DN 3/4". MODELO DE REF. TPAR15E1/22 DA ALPHA OU SIMILAR | ud | 6 | 7.2991 | 7.2991 | 43.7943
959 | TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, FORNECIDO COM GUARNIÇÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX, COM RECORTE PARA TOMADA 2P+T, DN 3/4". MODELO DE REF. TPAR15E3/22 OU SIMILAR | ud | 9 | 6.2275 | 6.2275 | 56.0477
960 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, DPS, 275V/45KA | ud | 10 | 109.6497 | 109.6497 | 1096.4973
961 | Luminária Circular, à prova de explosäo e segurança aumentada, Ex db eb / Ex tb, aplicaçäo industrial e área classificada. Zonas 1, 2, 21 e 22, Grupos IIA/IIB + H2, IIIA/ IIIB e IIIC. Grau de proteçäo IP66. Classe de temperatura T3/T200°C. Corpo fabricado em aluminio fundido copper free. Vidro plano temperado. Lente difusora em policarbonato, fixaçäo PENDENTE. Parafusos aço inox 304. Pintura eletrostática em poliester, cor cinza munsell N6,5. 02 entradas de 3/4" NPT, sendo 01 bujonada. Modelo ALLDCA3NBK50. Fornecida com: Modulo led de 18W, 108-305Vca, lente 90°. Temperatura de cor 5000K. Fluxo luminoso de 2.150 lumens. | ud | 6 | 2891.5862 | 2891.5862 | 17349.5175
962 | MASSA PARA UNIDADE SELADORA; A BASE DE POLÍMERO; EMALAGEM COM 1,0KG, REF.: A10 | ud | 4 | 58.9219 | 58.9219 | 235.6877
963 | FIBRA AUXILIAR EM FLOCOS; PARA UNIDADE SELADORA; EMBALAGEM COM 200G. REF.: X02, FABRICAÇÃO ALPHA | ud | 4 | 132.2403 | 132.2403 | 528.961
964 | NIPLE LONGO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO , À PROVA DE EXPLOSÃO. Ø3/4" NPT | ud | 4 | 133.5009 | 133.5009 | 534.0035
965 | NIPLE CURTO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO , À PROVA DE TEMPO. Ø3/4" NPT | ud | 16 | 133.5009 | 133.5009 | 2136.0141
966 | PERFIL “L” DE ABAS IGUAIS, EM AÇO GALVANIZADO, 2” x 4,74 Kg/m, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3m | ud | 5 | 158.89 | 158.89 | 794.45
967 | Interruptorde alavanca montado em invólucro à prova de TGVP (caixa de ligação retangular), grau de proteção IP-66,. Corpo e tampa em liga de alumínio fundido copper free. Tampa fixada por parafusos de aço INOX AISI-304. Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza mnsell N6.5. Chassis em alumínio na cor laranja segurança 2,5Y/ 6/14. Dimensões internas: A=215 X L=140 X P=115MM. Modelo AR14P/22H1. Contendo: 02 furo 1"xNPT, B-H (superior e inferior), não bujonadas. 04 chave interruptor tripolar, nominal 20A, 3 polos, 2 posi~~oes, (0-1), comutação 90, 4A/AS15/440VCA E 20A/AS22A/440VCA, IP66W, rosca M22, comprimento de rosca s5 mm, cod. SGEX22GCAGNIN3220, Sermatex. | ud | 1 | 3090.8921 | 3090.8921 | 3090.8921
10 | SERVIÇOS FINAIS
1001 | Limpeza (Lavagem) de telhas | m2 | 84 | 4.3996 | 4.3996 | 369.5667
1002 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 1170 | 3.8954 | 3.8954 | 4557.5613
1003 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/20 | m2 | 20.7 | 4.2609 | 4.2609 | 88.2013
1004 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m2 | 6 | 3.6937 | 3.6937 | 22.1619
1005 | DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO | vb | 1 | 36705.5264 | 36705.5264 | 36705.5264
VALOR TOTAL | [5 empty] | 22675634.07
Valor acima calculado a partir da aplicação direta do desconto sobre os preços unitários do Orçamento Básico
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO |  |  |  |  | 0%
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PROPOSTA:
CPF:
CARGO:
CREA:
REPRESENTANTE DA PROPONENTE
CPF
CARGO
ObS1: DEVEM SER PREECHIDAS APENAS AS CÉLULAS COM FUNDO CINZA. PARA PREENCHÊ-LAS, A SENHA DE EDIÇÃO É A "123".
ObS2: Os preços devem ser os finais já com todos os impostos e BDI, bem como todos os custos associados à solução.
Obs3: Os preços unitarios NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS INDIVIDUALMENTE. O PROPONENTE DEVE APENAS DIGITAR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS
Obs4: ATENÇÃO!!! NÃO MEXER NA FORMATAÇÃO OU FÓRMULAS DESTE DOCUMENTO.