## Planilha1
ANEXO 09 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: | OBJETO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS REMOTAS DAS AUTOMAÇÃO POTIGÁS
DATA: | DATA:
PROPONENTE: | PROPONENTE:
CNPJ: | CNPJ:
ENDEREÇO: | ENDEREÇO:
LOTE
| LOTE | Item | Descrição dos Serviços | QTDE | Qtde | VALOR FINAL PROPOSTO (COM TODOS OS IMPOSTOS E ENCARGOS) | VALOR TOTAL
1 | LOTE 01 | 1.0 | Projeto e fornecimento das Unidades Terminais Remotas e sobressalentes
2 | LOTE 01 | 1.1 | Projeto, montagem e fornecimento das UTREs conforme especificação da Potigás | UD | 7 |  | 0
| LOTE 01 | 1.2 | Fornecimento de painel para eletrocorretor | UD | 7 |  | 0
| LOTE 01 | 1.3 | Kit Energia Solar Off Grid - 620Wp 60Ah | UD | 5 |  | 0
2 | LOTE 01 | 1.4 | Sobressalente do modem de comunicação | UD | 3 |  | 0
2 | LOTE 01 | 1.5 | Sobressalente da barreira de segurança intínseca RS485 | UD | 3 |  | 0
2 | LOTE 01 | 1.6 | Sobressalente da barreia de segurança intrínseca analógicas e digitais | UD | 3 |  | 0
2 | LOTE 01 | 1.7 | Sobressalente da fonte de alimentação do painel da UTR | UD | 3 |  | 0
2 | LOTE 01 | 1.8 | Sobressalente do inversor do painel solar | UD | 3 |  | 0
| TOTAL DO LOTE 01 | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DO LOTE 01 POR EXTENSO
| LOTE | Item | Descrição dos Serviços | QTDE | Qtde | VALOR FINAL PROPOSTO (COM TODOS OS IMPOSTOS E ENCARGOS) | VALOR TOTAL
1 | LOTE 02 | 2.0 | SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DAS UTRES EM CLIENTES E NA ERP DISTRITAL
2 | LOTE 02 | 2.1 | MOBILIZAÇÃO | VD | 1 |  | 0
2 | LOTE 02 | 2.2 | CUSTO DO CANTEIRO LOCAL | MÊS | 2 |  | 0
3 | LOTE 02 | 2.3 | INSTALAÇÃO DA UTR | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.4 | INSTALAÇÃO DO PAINEL SOLAR | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.5 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE E PAINEL DO ELETROCORRETOR | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 |  | 0
| LOTE 02 | 2.7 | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 15 |  | 0
| LOTE 02 | 2.8 | Condulete tipo LB 1" | UD | 10 |  | 0
| LOTE 02 | 2.9 | Condulete tipo C 1" | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.10 | Condulete tipo E 1" | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.11 | Condulete tipo LR 1" | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UD | 20 |  | 0
| LOTE 02 | 2.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UD | 20 |  | 0
| LOTE 02 | 2.14 | CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UD | 20 |  | 0
| LOTE 02 | 2.15 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 75 |  | 0
| LOTE 02 | 2.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.17 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.18 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UD | 5 |  | 0
| LOTE 02 | 2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 30 |  | 0
| LOTE 02 | 2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 80 |  | 0
| LOTE 02 | 2.21 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | m | 25 |  | 0
| LOTE 02 | 2.22 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 10 |  | 0
| LOTE 02 | 2.23 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12 |  | 0
| LOTE 02 | 2.24 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 16 |  | 0
2 | LOTE 03 | 2.25 | Desmobilização | VB | 1 |  | 0
| TOTAL DO LOTE 02 | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DO LOTE 02 POR EXTENSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PROPOSTA:
CPF:
CARGO:
REPRESENTANTE DA PROPONENTE:
CPF:
CARGO:
Obs1: Os preços devem ser os finais já com todos os impostos e BDI, bem como todos os custos associados à solução.
Obs2: Os preços unitarios DEVEM SER PREENCHIDOS COM APENAS DUAS CASAS DECIMAIS. CASO SEJA PREENCHIDO COM MAIS CASAS DECIMAIS, AS CASAS ADICIONAIS SERÃO TRUNCADAS (DESPREZADAS).
OBS3: EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PREÇOS, POR QUESTÃO DE ARREDONDAMENTO, SERÁ CONSIDERADO COMO VÁLIDO O PREÇO FINAL OBTIDO PELA MULTIPLICAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS TRUNCADOS COM DUAS CASAS DECIMAIS (OU SEJA, DESPREZANDO AS CASAS DECIMAIS A PARTIR DA TERCEIRA) PELAS QUANTIDADES DE CADA UM DOS ITENS.
OBS4: CASO O REPRESENTANTE DA PROPONENTE E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SEJAM A MESMA PESSOA, O REFERIDO PROFISSIONAL DEVE ASSINAR NOS DOIS CAMPOS